ПЛАН И ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ СЕРВИСНИХ ТЕХНИЧАРА РАСХЛАДНИХ И КЛИМА УРЕЂАЈА ЗА СЕРТИФИКАТ А1

Програм 1. дан:

1. Уводни део                                                                                                                                              15мин

2. Основе Термодинамике                                                                                      (1. поглавље) - 45мин

3. Утицај расхладних средстава на зивотну

средину и одговарајуци прописи                                                                        (2. поглавље) - 30мин

4. Делови инсталације: Компресори, кондензатор                             (6. и 7. поглавље) - 60мин

5.    Делови инсталације: Испаривач ,термоекспанзиони

вентил								        (8. и 9. поглавље) - 60мин

6.    Расхладна средства и компресорска

уља (допуна 1)                                                          					       30мин

РАДНА МЕСТА И ПОГЛАВЉА

Програм  2. дан:

1. Провера на притисак, провера на непропусност, вакумирање, потенцијалне тачке     цурења  и њихово откривање.                                                                     (3. и 4. поглавље) - 30мин

2. Правилно поступање са системом и расхладним средствима током инсталације,          одржавања, сервисирања или сакупљања.       			                (5. поглавље) - 15мин

3. Цевоводи : Постављање непропусног цевног развода

у расхладним инсталацијама.                                                                            (10. поглавље) - 15мин

Практичан део (ротација после одрађене вежбе):

- Тестирање АЦ  инсталације, сакупљање и пуњење расхладног

средства Р22                                                                                                                                  90мин

а. Показна вежба 2.1: Тест заптивености. Потенцијалне тачке цурења  и њихово       откривање

б.    Показна вежба 2.2 : Тест на пробни притисак инсталације азотом (Н2), провера на непропусност,

( 3. и 4. Поглавље)

ц. Вежба 3.1 Сакупљање – рецоверy расхладног средства Р22 у гасној фази у једну   боцу,

д. Вежба 3.2.	Пуњење у гасној фази једнокомпонентног расхладног средства  Р22,

е. Вежба: тест на испуштање  електронским детектором и потврда сапуницом

(5. и 6. Поглавље)

- Цевоводи (10. поглавље), вежбе                                                                                           90мин

а. Вежба: Извођење растављиве везе (сечење, обрада крајева цеви,  прављење конуса, савијање цеви, притезање  и провера на непропусност  растављивог  склопа,

б. Вежба: Извођење нераздвојиве везе, тврдо лемљење, провера на непропусност  направљеног лемљеног склопа

- Рад на расхладном столу МТ 210  са расхладном средством Р134а                      90мин

а. Вежба: Потенцијалне тачке цурења  и њихово откривање,

б.Вежба: Провера на притисак, провера на непропусност, тест на испуштање  електронским детектором и потврда сапуницом,

ц. Вежба: Тест заптивености. Пробни притисак за инсталацију.  (3. и   4. Поглавље),

д. Вежба: Прикупљање расхладног средства у течној фази (када је уље  контаминирано). Пуњење са Р134а МТ210 инсталације. ( 5. Поглавље),

е. Вежба: Тест на испуштање електронским детектором и потврда сапуницом на МТ210 столу, (6 Поглавље).

ф. Вежба: Мерне тачке на МТ210 расхладном уређају, тумачење на п-х дијаграму и   попуњавање извештаја о пуштању у рад инсталације,                                                            30мин

г. Вежба: Попуњавање података у сервисну књижицу на Обрасцу

бр. 10-HFC / 14-CFC,HCFC 									       30мин

Програм 3. дан

1.Вежба: Рад са идентификатором расхладног средства. Коришћење таблица   температуре течне фазе у односу на притисак у циљу одређивања расхладног средства у цилиндру                 									                    30мин

2. Безбедносне мере при раду сервисера (допуна 2)                                                                 30мин

3. Алати и опрема за рад у расхладној

техници                                                                     					                    30мин

4. Видео клипови Унидо,                                                                                                                       60мин

- Рад са бакарним цевима,

- Детекција истицања сапуницом и ел. детектором,

- Постављање манометара,

- Рецоверy расхладног средства,

- Вакумирање инсталације,

- Пуњење инсталације,

- Изолација, постављање и каблирање ел. водова.

5. Сумирање утисака и евалуација урађеног,

6. Завршетак обуке, попуна личних података и анонимне евалуације.

Обуке изводе тренери са искуством, лиценцирани су за предаваче на обуци управљања  фреоном које признаје Министарство заштите животне средине Републике Србије.

Трајање обуке:

Обука траје  24 часа.

Теоријски део обуке траје 8 часова.

Практични део обуке траје 16 часова.

Теоријски и практични део обуке трају укупно 3 дана.